Государственное  бюджетное образовательное  учреждение среднего профессионального образования Московской области Ореховский индустриальный техникум

рабочая ПРОГРАММа

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.13.

Электрооборудование и электропривод ДСМ, автомобилей и тракторов

Специальность  190629

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

2014 г.

| Рассмотрена на заседании комиссии по профессиональному циклу по специальности 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования . Председатель комиссии ___________________/Попов А.А./ _____ _____________2014г | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _____________________/Фомин С.А./ ______ ______________2014г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования по специальности 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования .

Организация-разработчик: Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный колледж им А.А.Николаева»

Разработчик рабочей программы: Заушникова И.Б.- преподаватель спец.дисциплин.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # 3. условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 10 |
| # 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.13.Электрооборудование и электропривод ДСМ, автомобилей и тракторов

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области технической эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при наличии  полного общего образования:

190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин

Опыт работы не требуется.

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина « Электрооборудование и электропривод ДСМ, автомобилей и тракторов » входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

уметь:

рассчитывать  электрические нагрузки ремонтных участков;

выбирать электрические машины и аппараты защиты электрических сетей;

правильно и безопасно эксплуатировать оборудование;

выбирать сечения проводников по допустимому нагреву.

знать:

сущность расчета электрических нагрузок; сущность расчета электрического освещения;

конструкцию линий электроснабжения;

параметры электрических сетей.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | - |
| практические занятия | 20 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 20 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.13. «Электрооборудование и электропривод ДСМ, автомобилей и тракторов»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Основные сведения о системах электроснабжения. | Содержание учебного материала |  | 1 |
| Тема 1.1 Структура электрических систем и сетей. | 1.Энергетические системы, электрические системы и их сети. Прием, преобразование и передача электроэнергии. Назначение ГПП, ТП, РП, РУ. Напряжение электрических сетей и область их применения. | 2 |  |
| Тема 1.2 Классификация электроприемников и их характеристики | 2.Приемники и потребители электроэнергии. Категории надежности электроприемников и их характеристики. Приемники общепромышленные, электропривод, преобразовательные, электротехнологические и др. Электроосветительные установки. | 2 |  |
| Тема 1.3 Конструкции электрических линий | 3.Кабели, их конструкция и способы прокладки. Провода и выполнение электропроводок. Шинопроводы Воздушные линии электропередачи. | 2 | 1 |
| Раздел 2. Электрические нагрузки |  |  |  |
| Тема 2.1 Исходные данные для расчета электрических нагрузок. | 4.Максимальная нагрузка, средняя, максимальная кратковременная (пиковая). Установленная мощность электроприемника. | 2 |  |
| Тема 2.2 Коэффициенты, используемые при расчетах электрических нагрузок. | 5.Коэффициент использования установленной активной мощности (Кн.), за наиболее загруженную смену, коэффициент максимума (Км), спроса (Кс) , включения (Кв) , загрузки (Кз) и другие. Определение эффективного числа электроприемников. | 2 | 1 |
| Тема 2.3 Методы определения расчетных электрических нагрузок. | 6.Практическая работа № 1 Определение расчетной нагрузки методом упорядоченных диаграмм | 2 | 2 |
|  | 7.Практическая работа № 2 Определение от однофазных приемников нагрузки в 3-х фазной сети | 2 | 2 |
|  | 8.Практическая работа № 3 Определение максимальной кратковременной (пиковой) нагрузки. | 2 | 2 |
|  | 9.Практическая работа № 4 Определение нагрузки методом коэффициента спроса. | 2 | 2 |
| Тема 2.4 . Графики электрических нагрузок | 10.Порядок составления графика электрических нагрузок. Что необходимо учитывать при составлении графика. Групповые, суточные и годовые графики нагрузок. | 2 |  |
|  |  |  | 1 |
| Раздел 3 .Электрический расчет сетей. |  |  | 1 |
| Тема 3.1 Параметры электрических сетей. | 11.Выбор сечений проводников по допустимому нагреву. Длительно допустимые токовые нагрузки. Условия выбора для различных условий работы. Поправочный температурный коэффициент. | 2 |  |
| Тема 3.2 Предохранители и автоматические выключатели. | 12.Плавкие вставки и их характеристики. Автоматические выключатели , их назначение и устройство. Номинальная величины, характеризующие автоматические выключатели. | 2 | 1 |
|  | 13.Практическая работа № 5 Выбор предохранителей для защиты линии, питающей асинхронный двигатель. | 2 | 2 |
| Тема 3.3 Выбор сечений проводников. | 14.Практическая работа № 6 Выбор сечений проводников напряжением до 1000 В с учетом защитных аппаратов. | 2 | 2 |
| Тема 3.4 Расчет силовых сетей. | 15-16.Практическая работа № 7-8. Расчет силовых сетей напряжением до 1000 В. | 4 | 2 |
| Раздел 4 . Электрическое освещение. |  |  |  |
| Тема 4.1. Электрические источники оптического излучения. | 17.Лампы накаливания общего назначения. Газоразрядные источники видимого излучения. Схемы включения газоразрядных ламп. Осветительные приборы. | 1 | 1 |
| Тема 4.2 Проектирование осветительных установок. | Выбор источников света. Выбор системы и вида освещения Выбор нормируемой освещенности. Выбор светильников Размещение светильников в освещаемом пространстве. | 1 | 1 |
| Тема 4.3. Расчет сетей электрического освещения. | 18.Расчет освящения по методу удельной мощности и методу использования светового потока. | 2 | 1 |
|  | 19-20.Практическая работа № 9-10 Расчет осветительных установок. | 4 | 2 |
| Всего часов: |  | 40 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета и учебной лаборатории  электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники и электроники.

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий

- комплект учебно-методической документации;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Натуральные образцы источников электроэнергии постоянного и переменного  тока, потребителей электроэнергии, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, контрольно - измерительных приборов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1.Линкин Б. Ю. « Электроснабжение промышленных предприятий и      установок» «Высшая школа» 2011

2.Постников Н. П. Рубашов Т.М. «Электроснабжение промышленных предприятий» учебник для техникумов «Стройиздат» 2013

3Алиев. И. И «Справочник по электротехнике и электрооборудованию» феникс 2012 г

4.Кисаримов. Р. А. «Справочник электрика» и. п. РадиоСофт 2012

5.Кисаримов. Р. А « Наладка электрооборудования» и. п. РадиоСофт 2013

6.Немцов М. В. Светлакова. И. И. «Электротехника учебное пособие для студентов средних учебных заведений» «Феникс» 2011

7.Кмиторов А.Ф. «Практическое руководство по монтажу электрического освещения» «Высшая школа» 2012.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: - производить выбор электроприемников для различных режимов работы; - определять максимальную нагрузку; - пользоваться справочной литературой при определении электрических нагрузок; - использовать санитарные нормы и правила при выборе источников света, нормируемой освещенности, выборе светильников. | Выполнение и оценка практических работ |
| знать: - величины напряжений используемых при работе различных потребителей электроэнергии; - характеристики потребителей электроэнергии; - правила безопасности при проводке линий проводами, и при прокладке кабелей. | Решение задач. Оценка устных ответов Проверка и оценка письменных работ и конспектов по темам Рецензирование рефератов |